广东省妇幼保健院番禺院区污水及废气监测项目需求书

- 地点：番禺院区

- 资质：具有CMA检验检测资质

- 目前按中华人民共和国国家环境保护标准HJ 1105—2020排污许可证申请与核发技术规范（医疗机构）执行，如环保及政府部门提出新的要求则按新标准执行。

- 其他要求：如一次检测不合格，经院方整改后安排免费检测一次。

- 服务期：3年（1年1签，院方可无条件决定每年到期后是否续签）

- 费用：83600元/年

- 检测项目：见下表

| 检测类别 | 项 目 | 检测点数 | 每年检测次数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷、氯 | 4 | 4 |
| 无组织废气 | 臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷、氯 | 4 | 4 |
| 废水 | 五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、总余氯、结核杆菌、沙门氏菌、色度、氨氮、总汞、总铬、六价铬、总镉、总砷、总铅、总银、总α、总β | 1 | 4 |
|  | 悬浮物、化学需氧量 | 1 | 52 |
|  | 粪大肠菌群、余氯 | 1 | 12 |
|  | 志贺氏菌 | 1 | 2 |

备注：如因上级部门要求或其他原因，需要检测有组织废气项目（臭气浓度、氨气、硫化氢）4次/年，成交供应商需配合完成，目前无须开展，可能产生的成本请预估进报价之中，届时如需开展检测，院方不再另外支付此项费用。