医用冷藏冰箱采购需求

设备参数：

- 电脑板控制，触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度。

- 精度≤1 ℃。

*3、冷藏温度约2～8℃可调，冷冻温度约-20~-30 ℃可调。

*4、冷藏区容积≥180L，冷冻区容积≥90L；

5、具有超温报警、传感器故障报警、断电报警、远程报警。可声音蜂鸣报警、闪烁报警方式等多种方式报警。

6、节能环保。

7、冷藏温度均匀。

8、配备独立门锁扣，可配备双挂锁。

其他要求：

*1、质保≥5年

*2、货期≤30天