口腔X线机需求参数

一、设备名称：口腔X射线机

二、数量：1套

三、设备用途：用于口内小牙片的拍摄，适用于传统胶片 CR 和数字传感器

四、主要技术参数要求:

1、适用患者范围：成人、小儿、老人、残疾人。

*2、设备类型：壁挂式

*3、输入标称功率≈420 W

4、焦点：≈0.7mm

*5、管电压：≈60KV

*6、管电流：≈7mA

*7、操作控制器：微处理器控制，有数字显示器显示曝光参数

*8、带阻力七节剪刀臂设计，可随意360度旋转。

*9、机器臂长：≈188CM

*10、计时器二种安装布局：远程或集成到设备上。

- 售后要求：整机质保≥5年

- 货期≤30天