越秀院区消火栓箱及管道系统修缮需求

一、项目概况

3#楼旧有消火栓及相应管网修缮改造。由于3#楼旧有消火栓及相应管网使用年限久，加之原有设计标准较低，原有管网与生活用水共用天面水池，现需要将旧有管网及消火栓箱等换新，接入院区新的消防水泵房管网系统。并增加相应手动报警按钮及声光报警器等，接入院区消防自动报警系统并调试。

二、施工方案

1、工期要求：计划工期为25天，进场施工时间以接到业主通知为准。

2、质量要求：符合国家和行业现行质量验收标准，一次性验收合格。质保期为验收完成后一年。

3、安全文明要求：争创“安全文明工地”。

4、环保要求：“两不破坏”——不破坏景观、不破坏生态；“三不污染”——不造成水质污染、不造成空气污染、不造成噪音污染。

三、其他要求

1、本工程采用综合总价包干，措施项目费总价包干，包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工等方式。

2、供应商应到现场踏勘以充分了解项目内容的实际情况，安装位置等情况，或其他限制足以影响承包价的情况，以确保项目顺利进行。

附件清单如下：

| 序号 | 项目明细 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌消防管 | DN100 | 米 | 100 |
| 2 | 消火栓箱 | 900*240*560 | 个 | 10 |
| 3 | 消防卷盘 | 30m | 个 | 10 |
| 4 | 消防水带 | 25m | 个 | 10 |
| 5 | 消防水枪 | DN65 | 个 | 10 |
| 6 | 闸阀 | DN100 | 个 | 4 |
| 7 | 止回阀 | DN100 | 个 | 2 |
| 8 | 消火栓按钮 | 海湾 | 个 | 10 |
| 9 | 手动报警按钮 | 海湾 | 个 | 10 |
| 10 | 声光报警器 | 海湾 | 个 | 10 |
| 11 | 信号线 | ZRRV2*1.5 | 米 | 260 |
| 12 | 线管 | DN20 | 米 | 260 |
| 13 | 系统调试、编程 | / | 项 | 1 |

注：

- 本项目内容包含但不限于以上清单内容，表格仅供参考，需要自行进行现场勘察核对；

- 第8、9、10项为指定品牌，不得对其进行更改；

- 报价时可根据现场踏勘情况对需求（工程量）清单进行补充，报价时请补充货物的品牌与型号（如有））。