飞利浦 3.0T MRI技术保修服务需求

1、保修设备：飞利浦 Ingenia 3.0T型 MRI 1套，2019年12月装机

2、保修范围：

2.1 包含无限次人工维修及每年≥6次定期保养服务（包括主机、磁体、线圈、软件及所有备件、水冷机、液氦机、配套空调等设备）。

2.2 提供设备年检年审技术支持。

3、供应商的资质要求（无需完全响应，如实提供）：

1)	供应商在广东省内设有办事处；（提供相应的证明材料）

2)  供应商具有原生产制造厂家关于售后服务的授权或技术合作协议者优先考虑（需在调研文件中提供证明材料复印件加盖公章）；

3)	供应商拟派的工程师应经过设备原厂家的培训并取得相关的培训合格证书或上岗证等有效证件，且广东省内办事处MRI维修工程师团队≥3人（需在调研文件中提供相关书面材料复印件加盖公章，包括但不限于人员清单及资格证书等）；

4)	供应商在华南区内（广东、广西、福建、海南）具备≥3台飞利浦 MRI处于维保合同期内（需在调研文件中提供清单及合同关键页复印件并加盖公章）。

4、服务要求：

- 该服务包括设备检查、维修、维护保养、调试校准，软件故障修复等服务。

- 所更换的备件为原设备零配件同一生产厂家和同一型号规格的全新零配件，并提供零配件的相关质量保证材料，包括但不限于：进口产品需提供报关单和(或)商检证明。更换的备件价值在[5000，10000]元则质保期＞半年，价值万元以上的备件质保期≥壹年。

- 定期保养时应更换易损组件，实现清洁/安全/调试/校正/优化/更新的全程保养，并在定期保养结束后5个工作日内提供详尽的书面保养报告及整机质量评估报告给采购人设备科作为付款依据。

- 保修期内设备的开机率≥95%（若涉及备件更换，则用户确认时间除外）。如因设备故障导致开机率达不到95%，保修期按1:7（按天算）顺延（如果因维修导致停机时间过长，其他补偿条款，双方友好协商）。

5)  保修期内免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，并保证所有系统软件（非功能软件）为最新版本，保证运行稳定性及安全性。

6) 请提供主要组件的结算价格，备件自用户确认更换之时起48小时内到达用户单位，投标时提供备件的市场成交价及最优惠单价清单，包括但不限于下表所列组件：

| 序号 | 主要组件名称 | 市场参考成交价(元) | 结算单价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 射频发射系统 |  |  |
| 2 | 磁体系统 |  |  |
| 3 | 冷头 |  |  |
| 4 | 科研头线圈 |  |  |
| 5 | 头颈神经线圈 |  |  |
| 6 | 体部线圈 |  |  |
| 7 | 乳腺线圈 |  |  |
| 8 | 膝关节线圈 |  |  |
| 9 | 肩关节线圈 |  |  |
| 10 | 足踝关节线圈 |  |  |
| 11 | 柔性线圈（大） |  |  |
| 12 | 柔性线圈（小） |  |  |
| 13 | 老鼠线圈 |  |  |
| 14 | 兔子线圈 |  |  |
| 15 | 婴儿摇篮线圈 |  |  |
| 16 | Host 主计算机 |  |  |
| 17 | Scc 扫描控制计算机 |  |  |
| 18 | 网络交换机 |  |  |
| 19 | 主机显示器 |  |  |
| 20 | 射频放大器 |  |  |
| 21 | 梯度放大器 |  |  |
| 22 | 光纤 |  |  |
| 23 | LMS模块 |  |  |

注：供应商可在上表基础上增加其他常规组件并报价。

7） 提供常设售后服务热线及在线工程师技术支持服务。接到故障报修电话后，电话响应不得超过1小时，不超过24小时到达现场进行维修，节假日加班免费。

- 供应商应具备设备远程诊断和维修保养系统。实施设备远程监测，实时了解设备状态。

- 确保设备100%修复能力，可提供进口全新相应型号磁体及线圈的能力证明和报关单据。

- 供应商在合同期内可提供≥1次/年设备的临床相关应用培训课程。

- 合同期内每年配套2瓶原装正品冷却液。

- 报价包含更换4K冷头费用；

- 报价包含更换计算机主机费用；

- 报价包含更换水冷系统面板的温度控制器费用；

5、商务要求

1)服务期：三年

2)经验要求：供应商在经营范围内投标，且近年来资信良好，履约能力强，没有违法记录

3)报价要求：完成本项目全部内容所需费用的含税价，报价符合国家有关的价格规定（如有）。