番禺院区食堂洗碗机、排烟管连风机采购需求

一、洗碗机

- 型号功能要求：履带式洗碗碟机

- 洗碗机规格：长宽高分别在6500*900*1950MM以内

- 总功率不超过95KW

- 报价需含设备、配件、包装、运输、安装、保修、税费等所有相关费用

- 质保期：不短于1年

二、排烟管连风机

- 排烟管材质：201不锈钢，厚度1.2MM

- 烟管方向：右入左出

- 风机2.2KW

- 排烟管和烟罩的面积约34㎡，烟罩规格6*1米，烟管长10米

- 质保期：不短于1年

- 货款支付方式

验收后10个工作日内见票支付