广东省妇幼保健院食堂电力电缆采购需求书

一、项目名称: 食堂电源电力电缆

二、供货地点: 番禺区南村镇兴南大道521、523号广东省妇幼保健院食堂内

三、供货时间: 2023年12月20日前

四、电缆规格:

| 规格 | 长度（米） | 单位 | 数量 | 参考品牌（不限于） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WDZB-YJY-B1-4*185+1*95-CT | 168 | 条 | 5 | 广东珠江/广州电缆 |
| WDZB-YJY-B1-4*120+1*70-CT | 168 | 条 | 1 | 广东珠江/广州电缆 |
| WDZB-YJY-B1-5*16 | 25 | 条 | 1 | 广东珠江/广州电缆 |