包1：婴儿辐射保暖台（GE Panda）加热器维修服务   预算4.3万元

- 服务期、保修设备、保修范围（如下表所示）：

| 设备名称 | 故障 | 数量 | 维修服务范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 婴儿辐射保暖台（GE Panda，2018年购入） | 开机后报警，显示系统故障09 | 1个 | 更换保暖台加热器组件，使机器恢复正常使用 |

二、服务内容及要求

1、投标人必须是在中华人民共和国国内注册的独立法人资质。

2、投标人具备维护、保养、维修设备的能力和资质，提供相应服务文件证明。

3、投标人在省内常驻投标产品服务工程师≥ 3 名。

4、保修期≥半年。

5、服务时间≤48小时解决故障。

包2：医用冰箱1台 预算1.5万元

容量≥650L，双门，带锁