电子鼻咽喉镜（德国艾克松 EV-NC）维修服务   预算2.2万元

- 服务期、保修设备、保修范围（如下表所示）：

| 使用科室 | 设备名称 | 故障 | 数量 | 维修服务范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 番禺耳鼻喉科 | 电子鼻咽喉镜（德国艾克松 EV-NC，购于2019年） | 一侧角度丢失 | 1条 | 更换固定钢丝组件，使电子镜弯曲角度完整。 |

二、服务内容及要求

1、投标人必须是在中华人民共和国国内注册的独立法人资质。

2、投标人具备维护、保养、维修设备的能力和资质，提供相应服务文件证明。

3、投标人在省内常驻投标产品服务工程师≥ 3 名。

4、保修期≥6个月。

5、服务时间≤48小时解决故障。