# 地下车库装修工程用户需求书

# 一、建设项目名称：

职工之家装修工程

# 二、项目概况：

广东省妇幼保健院清远院区职工之家装修工程，施工内容包括：排水、强弱电位改造，吧台造型定制、木背景定制、健身室墙绘、健身室地胶制作漆等项目（详见附件1）。

- 供应商资格条件和要求：

1、具备与本项目相符的经营范围（提供营业执照）

2、具备有效期内的安全生产许可证。

3、谢绝此前承接过我院基建、装修和零星基建维修工程项目发生需求响应不及时、延期竣工、发生工伤事故、施工管理和施工质量差的施工单位及其管理人员参加调研。

# 四、工期：30天

# 五、承包结算方式：

1、本项目的投标报价采用总价包干模式，措施项目费包干，总价包干，包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、等方式（详见工程量清单和图纸）。

2、合同签订后七天内，甲方按本合同承包总价的30%向乙方支付工程预付款；

3、本合同项下的工程完工并经甲方验收合格后十五天内，乙方提供工程款发票，请款资料报甲方院领导审批，审批通过后10天内，甲方向乙方支付合同总价的100%（约XX元），由甲方向乙方一次性无息付清。

# 六、施工条件及施工要求：

1、采购人不提供工人宿舍用地、食堂与生活设施，工人宿舍由中标人在施工现场以外自行解决。

2、施工过程：对车辆行驶过道施工时注意避让车辆及对会引起安全问题时需在现场拉起警戒线，动火时需经后勤保障科审批并到特定区域操作。

# 七、保质期和维修响应时间：

保质期为两年，自工程完工验收合格并交付甲方使用之日起计算。

保质期内，乙方接到报修通知后，要在24小时内到达现场，进行维修处理，解决问题。如果故障是因设备和辅材的质量或者是乙方责任造成的，则一切维修费用由乙方负责；如果故障不是因设备和辅材的质量或者不是乙方责任造成的，则乙方向甲方收取合理的成本费用进行维修。

工程项目保修期内，若甲方发现质量问题，乙方不及时返工，或乙方应修未修、拖延时间，即视为乙方违约，甲方有权要求乙方就每次的违约行为按工程承包总价款千分之一支付违约金，同时甲方有权另找其他维修单位，所需的维修费用由乙方支付，或甲方直接从乙方的质保金中抵扣。如造成甲方损失的，乙方还应按实际损失发生额赔偿。